## 特記仕様書
「燃ゆる感動かごしま国体」指宿市開催競技会場設営等業務委託に係る特記仕様書
仮設物等の仕様および数量については，「設計図書」に記載のとおりとし、主な仕様の詳細は以下のとおりとする。
仮設ユニットハウス
仮設物 | 仕 様
ユニットハウス | ① 出入口は、鍵付及びドア引き戸とすることとし、３個ずつ鍵を用意すること。 ② 引き違い窓は、床面から、およそ900mmから1000mmの位置から上に取り付けること。 ③ 窓は内鍵付きとすること。 ④ パソコン等を使用するためのコンセントを設けること。 ユニットハウス1棟あたり2個口2箇所以上とすること。 ⑤ 階段は屋根付き，手摺付とすること。 ⑥ 使用が見込まれる電力量に見合う漏電ブレーカーを接続すること。 ⑦ 出入り口において，地面（テント通路）と入口床面とに段差が生じる場合は，踏み台等を設置して対策を講じること。 ⑧ 地質調査の結果を基に基礎構図を検討し，建築基準法を満たす構造とすること。 ⑨ 仮設許可申請・建築確認申請代行を行うこと。 ⑩ 会場が霧島錦江湾国立公園区域内になるために，自然公園内行為許可申請代行をすること。 ※⑨・⑩については，発注者及び官公庁その他関係機関と事前に協議すること。
ユニットハウスの設置に当たっては以下の点に注意し，所定の場所に必要数を搬入・設置すること。
① 設置場所は会場レイアウト図参照のこと。
規格，仕様等については「設計図書」を参照のこと。
② 資材の搬入・工事等については十分養生をし，既存施設の破損，汚損等が無いようにすること。
③ 撤去後は，既存施設を原状に回復すること。
④ この仕様書に定めのない事項については，別途協議して決定すること。
⑤ その他不明な点については，発注者の指示を受け，適正に履行すること。
■ユニットハウス設置に係る各種申請書の提出先等は、 次のとおりとする。
① 建築基準法第85条の規定による許可申請書（仮設建築物等）
② 建築基準法第６条第１項の規定による確認申請書（建築物）
事前協議先：鹿児島県南薩地域振興局土木建築課建築係
提出先：指宿市役所建設部建築課建築係
■ 搬入路養生について、舗装面以外への車両乗り込みは搬入経路の養生を行うこと。
仮設テント
仮設物 | 仕 様
パイプテント （共 通） | ① 大きさは諸室指示書の指定通りとし，色は指定色とする。 ② 横幕もテント同様とし，サイズ・カラーは諸室指示書のとおり。 ③ テント布、横幕はカビ等の汚れのないものを使用すること。 ④ 支柱は錆，変形等のないきれいなものを使用すること。また，強風によりテントの骨が折れないものとする。 ⑤ 四方幕は自力で巻き上げられる状態にしておくこと。 ⑥ テントに連結部がある場合は，上部には雨樋を設置し，連結部の横面の横幕と横幕の隙間から雨の侵入を防ぐ対策を講 じること。（隙間を白 シートで塞ぐなどの工夫をすること。） ⑦ 台風時期ということもあり，引っ張りロープ，杭打ち，ウェイトを併用する等，会場の状況に応じて強風対策をとること。 ⑧ 倒飛壊が生じないよう適宜設置の状況を確認し，設置の不備等を発見した場合は直ちに修補するとともに，その結果を発 注者に報告すること。
テント通路 （バドミントン競技会） | ① テントの種類：1間×1間・1間×1.5間・1間×2間・1.5間×2間・2間×3間 ※２５cmテント足の嵩上げ方式とする。 ② テント通路は，各種指定のテントを連結して設置すること。 ③ テント足は，すべて「２５ｃｍ嵩上げ」とし，横幕も「２５ｃｍ嵩上げ仕様」の専用横幕（通常横幕＋２５ｃｍの長さ）とする。 ④ テント足は，床材（平台の）外側になるように設置し，テント通路の床内に雨が侵入しないようにすること。 ⑤ テント通路は，体育館入口通路スロープなどもあるため，指定しているテントの大きさで必ず設置すること。 ⑥ テント通路の南東側地面は，一部段差があるため，平台は「H150タイプ」と「H100タイプ」を併用して段差解消をすること。 ⑦ 選手招集所・選手控所・役員棟の仮設ハウスの前面となるテント通路は，ハウスとテントの上部の隙間に塩ビの樋などを 使用して接合部の上部から雨が侵入しないように雨対策をすること。 ⑧ テント通路の床面は，平台＋床養生シートで仕上げをするが，平台のレベル調整は必ず実施して，段差やガタガタのない ようにすること。（レベル調整なしでの設置は認めません。） ⑨ テント通路のテントには，LED蛍光灯を1張／1個を設置して，通路内の照度を確保すること。
OA機器
仮設物 | 仕 様
パソコン | ①ノートパソコン型 Windows10 Professional （64ｂｉｔ） 画面サイズ15.6インチ クラス CPU：intel core₋i5 第11世代 以上 メモリ8GB以上 SSD200GB以上 ,USBポートは３口 テンキー付きキーボード JIS標準配列 ②付属品 DVD-R/RWドライブ ③ソフト Microsoft Office2021（ワード・エクセル含む同等のもの）, edge,Chrome,AdobeReader,プリンタドライバをインストールしておくこと。 ④ウィルス対策ソフトをインストールしておくこと。 ⑤全パソコンからプリンターが使える状態にしておくこと。 ⑥Dorpboxをインストールしておくこと。（ソフトボール競技会のみ） ⑦BIRDSCOREシステムを導入しておくこと（バドミントン競技会）
複合機 | ①コピー・プリンター・ファックス複合機(カラー)設置工事及び設定含む。 ②A3用紙まで印刷及びファックス送信可能なものとする。 ③処理速度Ａ４ ４０枚/分以上のものとする。 ④用紙トレイ3段以上のものとする。 ⑤ADF付のものとする。
LAN設定 | LAN配線及び設定をしておくこと。
インターネット接続 | ①ポケットwi-fiは現地確認を行い、通信可能な回線業者・機器を選択すること。 ②通信制限がないもの
■OA機器の設置に当たっては以下の点に注意し，所定の場所に必要数を搬入設置すること。
① 各指示書の機能を満たす機種及び台数とし，規格や設置場所 については諸室図を参照の上設置すること。
② 各機器を所定の位置に搬入・設置後，発注者立会いのもと動作状況の確認・調整を行うこと。
③ インターネット回線の敷設等（プロバイダー契約・敷設工事）を行い，使用料については受託料に含むものとする。
④ ウィルス対策等セキュリティに万全を期すこと。
⑤ LAN設定については各諸室内の機器が共有できるよう設定しパソコン側へドライバーインスト－ルも含むものとする。
⑥ 各工事日程の詳細は発注者と協議の上決定するものとする。
⑦ ＯＡ技術員を会場に常駐すること。
デジタル無線機
仮設物 | 仕 様
デジタル業務用無線機 | ① デジタル・３０チャンネル以上 ② 出力５Ｗ ③ 会場でのセッティング含む ④ 急速充電器・ベルトクリップ、イヤホンマイク付き
■ 無線機は以下の点に注意し，所定の場所に必要数を搬入設置すること。
①指定する個所において，事前に発注者の立会いのもと通話テストを行うこと。
②機器の使用に際して必要となる免許は，受注者が事前に申請し取得すること。
③電波使用料は受託金額に含めること。
④充電済の状態で引き渡すこと。
電気工事
仮設物 | 仕 様
発電機 | ① すべての仮設発電機は「極低騒音型」とする。 ② 分電盤及び漏電ブレーカー、二次側にトランスを設けること。 ③ 配線箇所にはケーブルプロテクターを施すこと。 ④ 電気を要する各箇所への一次側配線を含む。 ⑤ 大会期間中の使用に支障がないように燃料の補給等の管理を含む。（燃料給油手配については協議の上とする）
■ 発電機の設置に当たっては以下の点に注意し、所定の場所に必要数を搬入設置すること。
① 物品リストの電気製品及び別に持込み予定のパソコン，プリンタ，測定機等に十分対応できる安定した電圧及び容量とし
規格や設置場所については発注者と協議の上決定すること。
② 分電盤・漏電ブレーカー・トランスを設置し安定した電源供給を行うこと。
また，予備の機材は緊急時の対応が可能な機種等を検討して準備すること。
③ 設置に当たっては周囲をフェンスで囲うなど関係者以外が容易に立ち入れないようにするとともに，危険を喚起する看板を
消防法に基づいて掲示すること。
④ 発電機は極低騒音型とし騒音で周辺へ影響を及ぼさないよう対策を行うこと。
仮設トイレ
仮設物 | 仕 様
仮設トイレ | ① ポンプ式簡易水洗トイレ 大は洋式とすること。 ② 手洗いはタンク式とすること。 ③ 霧島錦江湾国立公園区域内に設置するための自然公園内行為許可申請代行を行うこと。 ④ 汲み取り費用は別途とすること。
■ 仮設トイレ設置は下記に注意し，所定の場所に必要数を搬入設置すること。
① 指定する個所において，事前に発注者の立会いのもと位置関係を確認して設置すること。
② トイレ通路は，諸室指示書を参照して設置し，雨漏れなどが無いように設置すること。（バドミントン競技）
③ テント通路のテント間の部分は，木工事で雨対策をすること。（バドミントン競技）
.看板等
① 設置に伴う杭・番線・ウエイト等は受注者にて用意すること。
強風時にも耐えるように設置すること。
② デザイン校正は発注者と打合せの上，受注者にて作成すること。
仮設ユニットハウス・仮設テント・仮設トイレの自然公園内行為許可申請については，次のとおりとする。
申請書等の様式，必要な添付書類は鹿児島県のホームページに掲載されているので，確認し申請すること。
提出先：指宿市役所環境政策課環境政策係
※申請書を提出する前に，必ず鹿児島県自然保護課自然公園係と事前協議すること。
その他
仮設物設営等に伴い，上記以外の申請並びに届出案件等が発生した場合は，発注者と受注者にてその都度，協議すること。