## 特記仕様書
リハーサル大会競技会会場設営業務に係る
特記仕様書
仮設物等の仕様および数量については，「設計図書」に記載のとおりとし、主な仕様の詳細は以下のとおりとする。
仮設ユニットハウス
仮設物 | 仕 様
ユニットハウス | ① 出入口は、鍵付及びドア引き戸とすることとし、３個ずつ鍵を用意すること。 ② 引き違い窓は、床面から、およそ900mmから1000mmの位置から上に取り付けること。 ③ 窓は鍵付きとすること。 ④ パソコン等を使用するためのコンセントを設けること。 ユニットハウス1棟あたり2個口2箇所以上とすること。 ⑤ 階段は屋根付き，手摺付とすること。 ⑥ 使用が見込まれる電力量に見合う漏電ブレーカーを接続すること。 ⑦ 出入り口において，地面と入口床面とに段差が生じる場合は，何らかの対策を講じること。 ⑨ 基礎の構造は建築基準法を満たす構造とすること。 ⑩ 仮設許可申請・建築確認申請代行を行うこと。 ⑪ 会場が霧島錦江湾国立公園区域内になるために，自然公園内行為許可申請代行をすること。
①バドミントン会場の基礎工事は、「敷鉄板＋Ｈ鋼＋平鉄板＋溶接」工法とする。
②敷鉄板基礎は、５－２０尺／２２ｍｍ×３０枚（５－１０尺／２２ｍｍ使用可）のベタ敷きの溶接固定とし、一部段差（約２５ｃｍ）
ユニットハウス | があるために、 段差部分は平鉄板で上段敷鉄板と下段敷鉄板を溶接して固定し連結一体基礎とすること。
（バドミントン競技会場） | （必ず建設予定地を確認すること。）
③ユニットハウスのレベル調整は、敷鉄板に「Ｈ鋼」と「平鉄板」を溶接してレベル調整をすること。（ブロック・簡易部材等の
調整部材は使用できません。）
①ソフトボール競会場の基礎工事は、「敷鉄板＋平鉄板＋溶接」工法とする。
ユニットハウス | ②ユニットハウスのレベル調整は、敷鉄板に「平鉄板」を溶接してレベル調整をすること。（ブロック・簡易部材等の
（ソフトボール競技会場） | 調整部材は使用できません。）
ユニットハウスの設置に当たっては以下の点に注意し，所定の場所に必要数を搬入・設置すること。
① 設置場所は会場レイアウト図参照のこと。
規格，仕様等については「設計図書」を参照のこと。
② 資材の搬入・工事等については十分養生をし，既存施設の破損，汚損等が無いようにすること。
③ 撤去後は，既存施設を原状に回復すること。
④ この仕様書に定めのない事項については，別途協議して決定すること。
⑤ その他不明な点については，発注者の指示を受け，適正に履行すること。
■ユニットハウス設置に係る各種申請書および添付書類ならびに提出先は、 次のとおりとする。
① 建築物仮設許可申請書
添付書類:配置図，平面図，立面図，断面図等
② 建築基準法第6条第12項による第6条の2 第１項の規定による確認申請
提出先：鹿児島県南薩地域振興局土木建築課建築係
■ 搬入路養生について、舗装面以外への車両乗り込みは搬入経路の養生を行うこと。
仮設テント
仮設物 | 仕 様
パイプテント | ① 大きさ諸室指定通りとし，色は指定色とする。 ② 横幕もテント同様とし，サイズ・カラーは諸室指示書のとおり。 ③ 四方幕は自力で巻き上げられる状態にしておくこと。 ④ ウェイトにて養生し，風雨対策を確実に行うこと。 ⑤ テントに連結部分がある場合，連結部分からテント内に雨水が入らないよう対策を行うこと。
・テントの設置に当たっては以下の点に注意し，所定の場所に必要数を搬入設置すること。
① テント布、横幕はカビ等の汚れのないものを使用すること。
② 設置期間が長い上に台風時期ということもあり，風雨対策には万全を期すこと。
③ 支柱は錆，変形等のないきれいなものを使用すること。また，強風によりテントの骨が折れないものとする。
④ 引っ張りロープ，杭打ち，ウェイトを併用する等，会場の状況に応じて強風対策をとること。
⑤ 四方に横幕を付け，容易に開閉できる状態にしておくこと。
⑥ 複数のテントを併設する場合は雨樋等を設け，雨水が地面にスムーズに流下するよう設置すること なお，その際に排水先の
処理を十分に考慮すること。
⑦ 倒飛壊が生じないよう適宜設置の状況を確認し，設置の不備等を発見した場合は直ちに修補するとともに，その結果を発注者
に報告すること。
OA機器
仮設物 | 仕 様
（１） パソコン | ①ノートパソコン型Windows７ Professional （64ｂｉｔ） 画面サイズ15.4インチ クラス メモリ8GB以上 HDD100GB以上 ②付属品 DVD-R/RWドライブFDドライブマウス マウスパットテンキー ③ソフト Office2010（ワード・エクセルをインストール済みのもの）, Explorer9,AdobeReaderX、 ④ウィルスバスター又は他社の同等製品を入れること ⑤全パソコンからプリンターが使える状態にしておくこと
（２） 複合機 | ①コピー・プリンター・ファックス複合機(モノクロ)設置工事・設定含む ②A3,A4が印刷できるものとする。 ③普通紙FaxA3,A4が送信可能なもの ④処理速度Ａ４ ３０枚/分以上のもの ⑤用紙トレイ3段以上 ⑥ADF付きのもの
（４） LAN設定 | LAN配線及び設定、PRTﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｲﾝｽﾄｰﾙ
（５） インターネット接続 | ポケットwi-fiは現地確認を行い、通信可能な回線業者・機器を選択すること
■OA機器の設置に当たっては以下の点に注意し，所定の場所に必要数を搬入設置すること。
① 各指示書の機能を満たす機種及び台数とし，規格や設置場所 については諸室図を参照の上設置すること。
② 各機器を所定の位置に搬入・設置後，発注者立会いのもと動作状況の確認・調整を行うこと。
③ インターネット回線の敷設等（プロバイダー契約・敷設工事）を行い，使用料については受託料に含むものとする。
④ ウィルス対策等セキュリティに万全を期すこと。
⑤ LAN設定については各諸室内の機器が共有できるよう設定しパソコン側へドライバーインスト－ルも含むものとする。
⑥ 各工事日程の詳細は発注者と協議の上決定するものとする。
⑦ ＯＡ技術員を会場に常駐すること。
トランシーバー
仮設物 | 仕 様
トランシーバー | ① デジタル・３０チャンネル以上 ② 出力５Ｗ ③ 会場でのセッティング含む ④ 急速充電器・ベルトクリップ、ｲﾔﾎﾝマイク付き
■ トランシーバーは以下の点に注意し，所定の場所に必要数を搬入設置すること。
①指定する個所において，事前に発注者の立会いのもと通話テストを行うこと。
②機器の使用に際して必要となる免許は，受注者が事前に申請し取得すること。
③電波使用料は受託金額に含めること。
④充電済の状態で引き渡すこと。
電気工事
仮設物 | 仕 様
発電機 | ① 超低騒音 ② 分電盤及び漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ、二次側にトランスを設ける。 ③ 配線箇所にはケーブルプロテクターを施す。 ④ 電気を要する各箇所への配線料を含む。 ⑤ 大会期間中の使用に支障がないように燃料の補給等の管理を含む。
■ 発電機の設置に当たっては以下の点に注意し、所定の場所に必要数を搬入設置すること。
① 物品リストの電気製品及び別に持込み予定のパソコン，プリンタ，測定機等に十分対応できる安定した電圧及び容量とし
規格や設置場所については発注者と協議の上決定すること。
② 分電盤・漏電ブレーカー・トランスを設置し安定した電源供給を行うこと。
また，予備の機材は常備すること。
③ 設置に当たっては周囲をフェンスで囲うなど関係者以外が容易に立ち入れないようにするとともに，危険を喚起する看板を
掲げること。
④ 発電機は超低騒音型とし騒音で周辺へ影響を及ぼさないよう対策を行うこと。
ウォッシャブルトイレ
仮設物 | 仕 様
ウォッシャブルトイレ | ① 女子／型式：WT-14型シャトレ式・男子／型式：WT-10型シャトレ式・多目的／ウォッシャブルトイレ ② このトイレは、ウォッシャブルハウストイレとし、ユニットの内部の構成は下記とする。 ※一般用・・・女子：洋式トイレ×５室・男子：洋式トイレ×２室・小専用トイレ×４基 ※選手用・・・女子：洋式トイレ×３室 ③ 圧縮ポンプ式の仕様で設置すること。 ④ 汚水用：中間ポンプ槽（AT-100P）・溜め置きタンク（BO-1000） 給水用：貯水タンク（SO-1000)・加圧ポンプセット ⑤ 霧島錦江湾国立公園区域内に設置するための自然公園内行為許可申請代行を行うこと。
■ ウォッシャブルトイレ設置は下記に注意し，所定の場所に必要数を搬入設置すること。
① 指定する個所において，事前に発注者の立会いのもと位置関係を確認して設置すること。
② 照明・加圧ポンプなどの電源は，仮設発電機を使用すること。
③ 諸室指示書を参照して，一般休憩所からトイレが見えないように目隠しフェンスをすること。
④ トイレ通路は，諸室指示書を参照して設置し，雨漏れなどが無いように設置すること。（バドミントン競技）
⑤ テント通路のテント間の部分は，木工事で雨対策をすること。（バドミントン競技）
⑥ 汚水タンクに溜まった汚水は、毎日定期的に汲み取りを行うこと。
.看板等
① 設置に伴う杭・番線・ウエイト等は設置業者にて用意すること。
強風時にも耐えるように設置すること。
② デザイン校正は発注者と打合せの上，業者にて作成すること。
仮設ユニットハウス・仮設テント・ウォッシャブルトイレの自然公園内行為許可申請については，次のとおりとする。
申請書等の様式，必要な添付書類は鹿児島県のホームページに掲載されているので，確認し申請すること。
提出先：指宿市役所環境政策課環境政策係
※申請書を提出する前に，必ず鹿児島県自然保護課自然公園係と事前協議すること。
その他
仮設物設営等に伴い，上記以外の申請並びに届出案件等が発生した場合は，実行員会と設営業者にてその都度，協議すること。